湘潭市工业贸易中等专业学校

新建学生寝室空调安装与服务采购项目参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寝室数量 | 制冷要求 | 品牌要求 | 能耗要求 | 安装要求 |
| 28间 | 4600W及以上 | 格力、美的、海信等知名品牌 | 二级以上 | 不锈钢支架、合格的铜管、打孔需密封、铜管保温 |
| 109间 | 3500W及以上 | 格力、美的、海信等知名品牌 | 二级以上 | 不锈钢支架、合格的铜管、打孔需密封、铜管保温 |